## Sheet1
Sensors Calibration
| Front Left | Front Right | Side Front | Side Back
Actual Distance | s1 | s2 | s3 | s4
5 | 5.36 | 5.43 | N/A | N/A | Average of 10 sensor values | 33.57
10 | 8.75 | 8.99 | 9.92 | 11.917 | cm in 2dp | 35.29
15 | 12.98 | 13.92 | 14.94 | 16.77 |  | 31.58
20 | 16.41 | 18.51 | 17.08 | 21.58 |  | 30.19
25 | 19.97 | 22.67 | 19.11 | 25.73 |  | 28.07
30 | 22.49 | 27.85 | 24.04 | 30.14 |  | 32.43
35 | N/A | N/A | 25.11 | 33.03 |  | 34.53
40 | N/A | N/A | 29.24 | 36.61 |  | 34.29
45 | N/A | N/A | 31.13 | 39.45 |  | 33.57
50 | N/A | N/A | 33.46 | 41.58 |  | 32.43
55 | N/A | N/A | 36.07 | 41.33 |  | 32.595
60 | N/A | N/A | 38.38 | 40.83
65 | N/A | N/A | 37.16 | 39.68
70 | N/A | N/A | 43.11 | 35.62
75 | N/A | N/A | 39.69 | 34.41
80 | N/A | N/A | 41.715 | 32.6